- OBJETIVO.

Establecer los lineamientos y acciones para el correcto manejo y conservación de dispositivos médicos y otros insumos en el almacén, para mantener la integridad y seguridad de estos.

- ALCANCE.

Este documento es de carácter obligatorio para todo el personal del área de almacén que se vea involucrado desde la recepción de los insumos, el almacenamiento con control de condiciones medio ambientales, hasta la revisión de caducidades.

- DEFINICIONES.

(PC/PS) Primeras Caducidades - Primeras Salidas: Este método se basa en las salidas del almacén según el orden en que estas entraron, en este caso tomando muy en cuenta las fechas de caducidad evitando así perdidas por deterioro y/o perdida de esterilidad del insumo.

(PEPS) Primeras Entradas – Primeras Salidas: Este método se basa en principio de los productos adquiridos primero, son los primeros en salir. Esto permite mantener un orden en el inventario siendo que los artículos primeros adquiridos sean vendidos antes del vencimiento o deterioro, evitando así pérdidas.

- RESPONSABILIDADES.

  - Actualización: Jefatura de Almacén.

  - Ejecución: Jefatura de Almacén, Analista de Almacén, Almacenista, Auditoría.

  - Supervisión: Jefatura de Farmacia Auditoría.

- DESARROLLO DEL PROCESO.

| No. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Almacenista | Una vez recibidos los insumos conforme a lo establecido en el proceso PR-AL-02, almacenarlos y organizarlos en el área de almacén general como se especifica a continuación: - Organizar según el tipo y uso del insumo. - Utilizar el sistema de Primeras Caducidades – Primeras Salidas (PCPS) y/o Primeras Entradas – Primeras Salidas (PEPS), dando prioridad según la fecha de caducidad; acomodarlos de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante, y al tomar algún insumo, iniciar de izquierda a derecha, de frente hacia atrás. - Conservar los insumos dentro de su envase o empaque original, protegidos de la luz directa. - Colocar cada insumo en el mobiliario y ubicación correspondiente para su almacenamiento y conservación, debidamente limpio con su debida clasificación y orden. - Etiquetar de acuerdo con la fecha de caducidad de la siguiente manera: - Etiqueta circular color rojo: caducidad menor a 6 meses, señalando con plumón permanente el número del mes que corresponda. - Caducidad mayor a 6 meses al momento de su recepción no se colocará etiqueta. Material no se deberá colocar y resguardar SOBRE EL SUELO. |
| 5.2 | Almacenista | Almacenar los dispositivos médicos y otros insumos en general conforme a los requerimientos de temperatura, humedad y exposición a la luz de acuerdo con la normativa oficial vigente: - Temperatura ambiente controlada, entre 20 y 25 °C. Lugar limpio y seco, con una humedad relativa no mayor al 40% a una temperatura ambiente controlada. |
| 5.3 | Almacenista | Almacenar dispositivos médicos y otros insumos en general en remisión o consigna en el área asignada por el departamento de Almacén, siguiendo los lineamientos y requerimientos de temperatura, humedad y exposición a la luz mencionados en el punto anterior. |
| 5.4 | Almacenista | Limpiar y ordenar el mobiliario de acuerdo con lo establecido en la instrucción de trabajo IT-AL-01. |
| 5.5 | Jefatura de Almacén | Supervisar el cumplimiento de cada una de las actividades anteriormente mencionadas se realicen en tiempo y forma. |
| CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA |  |  |
| 5.6 | Almacenista | Monitorizar la temperatura y humedad relativa del medio ambiente del Almacén y registrar la lectura en los formatos FT-AL-06 y FT-AL-07, respectivamente. NOTA: El termohigrómetro debe estar calibrado por un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). |
| 5.7 | Jefatura de Almacén Analista de Almacén | En caso de que la humedad relativa sobrepase el límite y/o el promedio mensual sea superior al 40%, o la temperatura del medio ambiente sobrepase el límite de 30 °C, dar aviso al Departamento de Mantenimiento para aplicar las medidas correctivas necesarias al área. |
| 5.8 | Auxiliar de Mantenimiento | Al recibir el aviso por parte del departamento de Almacén General, realizar el mantenimiento correctivo conforme al PR-SG-17 en las instalaciones para dar pronta solución al problema detectado. |
| 5.9 | Jefatura de Almacén | Supervisar que cada una de las actividades anteriormente mencionadas se realicen en tiempo y forma. |
| REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE INSUMOS PARA LA SALUD PRÓXIMOS A CADUCAR, CADUCOS O DETERIORADOS. |  |  |
| 5.10 | Jefatura de Almacen Analista de Almacén Almacenista | Revisar mensualmente y/o durante la limpieza cada uno de los insumos para identificar aquellos próximos a caducar o caducos, así como los que han sufrido alguna alteración física o daño, tales como: - Envase o empaque manchado por rastros de humedad o enmohecido por ser expuesto a condiciones de extrema humedad. - Envase o empaque manchado por el contenido, lo que indica fugas, derrames o rupturas. - Ruptura del envase o empaque. Decoloración del envase o empaque por ser expuesto a la luz directa, solar o artificial. |
| 5.11 | Almacenista Analista de Almacén | Al encontrar alguna alteración, separar del resto en el lugar indicado, avisando a Jefatura de Almacén para tomar las medidas necesarias. Dar aviso al dpto. de Compras para ponerse en contacto con el proveedor si procediese algún cambio. |
| 5.12 | Jefatura de Almacén | Revisar los insumos próximos a caducar, caducos o deteriorados y: - Devolver al proveedor (si procede) - Destruir y desechar el insumo de la manera correspondiente. |
| 5.13 | Jefatura de Almacén Analista de Almacen | Dar de baja la existencia en el almacen por medio del sistema vigente, realizando un traspaso al almacen de CADUCADOS ALMACEN GENERAL para fines contables. |

- GESTIÓN DE RIESGOS.

| Riesgo | Barrera de Seguridad |
| --- | --- |
| - Almacenamiento y organización inapropiada de los insumos, generando pérdidas por caducidad o por alguna alteración física. | a. Utilizar el sistema PCPS y/o PEPS, almacenar los insumos dentro de su empaque original y protegidos de la luz directa, y colocar el insumo en el mobiliario y área correspondiente. |
| - Temperatura y humedad relativa del medio ambiente fuera de rango. | b. Dar aviso de inmediato al departamento de Mantenimiento para aplicar las medidas correctivas a los termohigrómetros, así como el mantenimiento preventivo para evitar fallas en los equipos. |
| - Distribución de insumos caducados o deteriorados | c. Revisar mensualmente los insumos y etiquetar de acuerdo con la fecha de caducidad conforme a lo descrito en el presente documento. |

- ANEXOS.

  - Flujograma.

  - Documentos de referencia.

| Nombre del documento | Código |
| --- | --- |
| Registro de temperatura del medio ambiente de Almacén | FT-AL-06 |
| Registro de humedad relativa del medio ambiente de Almacén | FT-AL-07 |
| Limpieza de áreas, mobiliario e insumos | IT-AL-01 |
| Proceso de mantenimiento correctivo en equipo e infraestructura | PR-SG-17 |
| Adquisición y recepción de insumos en general | PR-AL-02 |

- CONTROL DE CAMBIOS.

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Realizado | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28/07/2022 | Alta del documento | LAE. Ismael Omar Rodríguez Vázquez | Mtra. Ana Cecilia Zárate Bautista |
| 2 | 22/09/2025 | Actualización del documento | LAE. Ismael Omar Rodríguez Vázquez | Dra. Giselle Ivette De la Torre García |
| 3 | 29/04/2026 | Actualización del documento | LAE. Ismael Omar Rodríguez Vázquez | Dra. Giselle Ivette De la Torre García |

- AUTORIZACIÓN.

| Elaboró | Revisó | Autorizó |
| --- | --- | --- |
| LAE. Ismael Omar Rodríguez Vázquez | Dra. Giselle Ivette De la Torre García | Hna. María de Jesús García Castro |
| Jefe del Área | Jefa de Calidad | Directora General |